ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для определения стоимости проектных работ

канализационной насосной станции (КНС)

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Объект: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |

1. Технические характеристики КОС: №; Параметры; Данные Заказчика. 1. Расчётные параметры. 1.1; Максимальный часовой расход сточных вод, м3/час.; qчас.max.=. 2.; Напор на выходе из КНС, м.в.ст.; H=. 2. Параметры для определения напора (заполняется при отсутствии данных). 2.1; Длина напорного трубопровода, м. 2.2; Внутренний диаметр напорного трубопровода, мм. 2.3; Перепад высот между началом и концом напорного участка, м. 3. Категория насосной станции (нужное отметить). 3.1; I. 3.2; II. 3.3; III. 4. Гидрогеологические условия участка. 4.1; Почвы: – песчаные; – супесчаные; – суглинистые; - глинистые.. 4.2; Уровень грунтовых вод, м. 4.3; Рельеф участка. 4.5; Относится ли территория к подтапливаемым. 5. Перекачиваемая среда. 6. Площадь земельного участка, отведенного под строительство КНС. 7. Ситуационная характеристика места установки КНС. 7.1; Расстояние до близлежащих жилых застроек, м. 8. Существующая КНС (кратко описать имеющиеся КНС с указанием технического состояния). 13.; Другие особенности. 2. Требования к разработке технической документации: №; Параметры; Данные Заказчика. 1.Вид строительства.. 1.1; Новое. 1.2; Реконструкция. 2. Стадийность проектирования.. 2.1; Проектная и рабочая документация - двухстадийное проектирование. 2.2; Проектная документация. 2.3; Рабочая документация. 3. Основные требования к проектным решениям. 3.1; Разработка полного состава разделов проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.. 3.2; Разработка конкретных разделов проектной документации (прописать необходимые разделы). 3.3; Разработка полного состава разделов рабочей документации в соответствии с утвержденной проектной документацией и в объеме требований ГОСТ 21.1101-2013. 3.4; Разработка конкретных разделов рабочей документации (прописать необходимые разделы). 4. Инженерные изыскания (наличие нужно отметить). 4.1; Год выпуска. 4.2; Инженерно-геодезические изыскания. 4.3; Инженерно-геологические изыскания. 4.4; Инженерно-экологические изыскания. 4.5; Инженерно- гидрометеорологические изыскания. 5. Инженерные обследования (наличие нужно отметить). 5.1; Год выпуска. 5.2; Инженерно-технические обследования. 5.3; Инженерно-археологические обследования. 6.; Необходима разработка проекта по сокращению санитарно-защитной зоны СЗЗ. 7. Сроки проектирования. 8. Особые условия проектирования.

Название организации

Дата:                                                                                                                ФИО, Должность, Подпись.

«___»_________20__г.                                                                                               ______________________________

______________________________

______________________________

______________________________