ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для определения стоимости проектных работ

локальных очистных сооружений (ЛОС) для очистки

поверхностных сточных вод

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Объект: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |

1. Технические характеристики ЛОС: №; Параметры; Данные заказчика. 1. Расчётное количество сточных вод. 1.1; Среднесуточный расход поверхностных сточных вод, м3/сут.; Qсут=. 1.2; Расход поверхностного стока с территории водосбора без или до резервуара-усреднителя, л/с; Qcal=. 2. Параметры для определения расчётного расхода поверхностных сточных вод (заполняется при отсутствии данных о расходе поверхностного стока и необходимости выполнения расчета расхода для селитебных территорий и промышленных предприятий 1 группы). вид поверхности; площадь; ед. измерения. 2.1; Кровли и асфальтобетонные покрытия (водонепроницаемые поверхности). 2.2; Брусчатые мостовые и щебеночные покрытия. 2.3; Булыжные мостовые. 2.4; Щебеночные покрытия, не обработанные вяжущими материалами. 2.5; Гравийные садово-парковые дорожки. 2.6; Грунтовые поверхности (спланированные). 2.7; Газоны. 3. Химический состав поверхностных сточных вод (заполняется при наличии данных о качестве поверхностного стока, при отсутствии данных будут приняты справочные данные). показатель; количество; ед. измерения. Взвешенные вещества; мг/л. Нефтепродукты; мг/л. БПК 5; мг О2 /л. Другие специфические загрязнения (тяжелые металлы, органика, СПАВ и тп.), мг/л. 4. Гидрогеологические условия участка. 4.1; Почвы: – песчаные; – супесчаные; – суглинистые; - глинистые.. 4.2; Уровень грунтовых вод, м. 4.3; Рельеф участка. 4.4; Относится ли территория к подтапливаемым. 5. Условия сброса очищенных стоков. 5.1; В сети городской канализации (при указании, что сброс будет производиться в сети городской канализации, необходимо предоставить предельные допустимые концентрации (ПДК) сброса в городской коллектор). 5.2; Место предполагаемого сброса очищенных стоков – почва; - овраг; -водоём (тип: рыб.-хоз., культ.-быт.). 6. Этапность строительства. 6.1; Количество этапов. 7. Площадь земельного участка, отведенного под строительство очистных сооружений. 8. Ситуационная характеристика места установки очистных сооружений. 8.1; Расстояние до близлежащих жилых застроек, м. 9. Условия водоснабжения. 9.1; Наличие водозабора, его месторасположение (расстояние до планируемого места установки очистного сооружения), м. 9.2; Нахождение объекта в охранной зоне питьевого водозабора. 10. Существующие очистные сооружения (кратко описать имеющиеся очистные сооружения с указанием степени очистки стока, их техническое состояние). 11.; Другие особенности. 2. Требования к разработке технической документации: №; Параметры; Данные заказчика. 1.Вид строительства.. 1.1; Новое. 1.2; Реконструкция. 2. Стадийность проектирования.. 2.1; Проектная и рабочая документация - двухстадийное проектирование. 2.2; Проектная документация. 2.3; Рабочая документация. 3. Основные требования к проектным решениям. 3.1; Разработка полного состава разделов проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.. 3.2; Разработка конкретных разделов проектной документации (прописать необходимые разделы). 3.3; Разработка полного состава разделов рабочей документации в соответствии с утвержденной проектной документацией и в объеме требований ГОСТ 21.1101-2013. 3.4; Разработка конкретных разделов рабочей документации (прописать необходимые разделы). 4. Инженерные изыскания (наличие нужно отметить). 4.1; Год выпуска. 4.2; Инженерно-геодезические изыскания. 4.3; Инженерно-геологические изыскания. 4.4; Инженерно-экологические изыскания. 4.5; Инженерно- гидрометеорологические изыскания. 5. Инженерные обследования (наличие нужно отметить). 5.1; Год выпуска. 5.2; Инженерно-технические обследования. 5.3; Инженерно-археологические обследования. 6.; Необходима разработка проекта по сокращению санитарно-защитной зоны СЗЗ. 7.; Необходима разработка проекта нормативов допустимых сбросов НДС/ПДС. 8. Сроки проектирования. 9. Особые условия проектирования.

Название организации

Дата:                                                                                                                ФИО, Должность, Подпись.

«___»_________20__г.                                                                                               ______________________________

______________________________

______________________________

______________________________