ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для определения стоимости проектных работ

комплекса очистных сооружений (КОС) биологической очистки

хозяйственно-бытовых сточных вод

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Объект: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |

1. Технические характеристики КОС: №; Параметры; Данные Заказчика. 1. Расчётное количество сточных вод. 1.1; Среднесуточный расход сточных вод, м3/сут.; Qсут=. 1.2; Максимальный часовой расход сточных вод, м3/час.; qчас.max.=. 1.3; Среднечасовой расход сточных вод, м3/час.; qчас.ср.=. 2. Параметры для определения расчётного расхода сточных вод (заполняется при отсутствии данных о расходе хозяйственно - бытовых сточных вод). 2.1; Количество жителей, чел.; Nж=. 2.2; Вероятность увеличения числа жителей на перспективу, чел.; Nж=. 3. Режим поступления сточных вод (нужное отметить). 3.1; Напорный. 3.2; Самотечный. 4. Гидрогеологические условия участка. 4.1; Почвы: – песчаные; – супесчаные; – суглинистые; - глинистые.. 4.2; Уровень грунтовых вод, м. 4.3; Место предполагаемого сброса очищенных стоков – почва; - овраг; -водоём (тип: рыб.-хоз., культ.-быт.). 4.4; Рельеф участка. 4.5; Относится ли территория к подтапливаемым. 5. Наличие инфраструктуры. 5.1; Количество сточных вод от предприятий, обслуживающих население, м3/сут. 5.2; Количество сточных вод от предприятий общественного питания, м3/сут. 6. Показатели сточных вод, подаваемых на очистку и требования к очищенной воде (показатели на входе заполняются при наличии данных о качестве хозяйственно - бытовых сточных вод, при отсутствии данных будут приняты данные в соответствии с таб. 25 СНиП 2.04.03-85). показатель; на входе, мг/л; на выходе, мг/л. 6.1; Взвешенные вещества. 6.2; БПКполн. 6.3; Азот аммиака, мг/л. 6.4; Азот нитритов, мг/л. 6.5; Азот нитратов, мг/л. 6.6; Фосфаты. 6.7; Хлориды. 6.8; СПАВ. 6.9; Жиры. 6.10; pH. 6.11; Температура. 6.12; Другие специфические загрязнения (тяжелые металлы, органика и тп.), мг/л. 7. Этапность строительства. 7.1; Количество этапов. 8. Способ утилизации осадка. 8.1; На иловых и песковых площадках. 8.2; В емкость - илонакопитель с последующей откачкой. 8.3; Механическое обезвоживание и обеззараживание. 9. Площадь земельного участка, отведенного под строительство очистных сооружений. 10. Ситуационная характеристика места установки очистных сооружений. 10.1; Расстояние до близлежащих жилых застроек, м. 11. Условия водоснабжения. 11.1; Наличие водозабора, его месторасположение (расстояние до планируемого места установки очистного сооружения), м. 11.2; Нахождение объекта в охранной зоне питьевого водозабора. 12. Существующие канализационные очистные сооружения (кратко описать имеющиеся очистные сооружения с указанием степени очистки стока, их техническое состояние; сооружения, подлежащие реконструкции). 13.; Другие особенности. 2. Требования к разработке технической документации: №; Параметры; Данные заказчика. 1.Вид строительства.. 1.1; Новое. 1.2; Реконструкция. 2. Стадийность проектирования.. 2.1; Проектная и рабочая документация - двухстадийное проектирование. 2.2; Проектная документация. 2.3; Рабочая документация. 3. Основные требования к проектным решениям. 3.1; Разработка полного состава разделов проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.. 3.2; Разработка конкретных разделов проектной документации (прописать необходимые разделы). 3.3; Разработка полного состава разделов рабочей документации в соответствии с утвержденной проектной документацией и в объеме требований ГОСТ 21.1101-2013. 3.4; Разработка конкретных разделов рабочей документации (прописать необходимые разделы). 4. Инженерные изыскания (наличие нужно отметить). 4.1; Год выпуска. 4.2; Инженерно-геодезические изыскания. 4.3; Инженерно-геологические изыскания. 4.4; Инженерно-экологические изыскания. 4.5; Инженерно- гидрометеорологические изыскания. 5. Инженерные обследования (наличие нужно отметить). 5.1; Год выпуска. 5.2; Инженерно-технические обследования. 5.3; Инженерно-археологические обследования. 6.; Необходима разработка проекта по сокращению санитарно-защитной зоны СЗЗ. 7.; Необходима разработка проекта нормативов допустимых сбросов НДС/ПДС. 8. Сроки проектирования. 9. Особые условия проектирования. Предоставить Техническое задание на проектирование (при наличии)

Название организации

Дата:                                                                                                                ФИО, Должность, Подпись.

«___»_________20__г.                                                                                               ______________________________

______________________________

______________________________

______________________________